附件1：

川南幼儿师范高等专科学校2026年化粪池清掏项目采购需求（内容）

一、项目总体情况

1.项目名称：川南幼儿师范高等专科学校2026年化粪池清掏项目

2.预算金额：43000.00元

最高限价：43000.00元

二、服务范围： 本项目覆盖行政楼等化粪池12个，共计1755立方米：

| 序号 | 名称 | 数量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼化粪池 | 150 |  |
| 2 | 艺术楼二号化粪池 | 100 |  |
| 3 | 艺术楼三号化粪池 | 200 |  |
| 4 | 图书楼二号化粪池 | 100 |  |
| 5 | 艺术中心一号化粪池 | 350 |  |
| 6 | 艺术中心二号化粪池 | 100 |  |
| 7 | 实训中心化粪池 | 150 |  |
| 8 | 食堂化粪池 | 300 | 重点部位 2025年已清掏 |
| 9 | 厚德楼化粪池和食堂公用 | 150 | 重点部位 2025年已清掏 |
| 10 | 看台化粪池 | 40 |  |
| 11 | 周转房化粪池 | 75 |  |
| 12 | 附属幼儿园化粪池 | 40 |  |
|  | 合计 | 1755 |  |

三、服务要求

采购标的需实现的功能或目标：为保证化粪池的排水畅通，降低化粪池内沼气等有害气体的浓度，确保校园安全。

1.供应商负责对采购人指定的化粪池清掏、管网疏通、管井清洁工作；化粪池内清理的污渍、淤泥由供应商清运出现场，并妥善处理,若处理不当，所造成的责任事故由供应商全部承担。

2.供应商须确保采购人指定清掏的管井内没有漂浮物、搅拌不见粪渣及排污管道畅通无阻。

3.如出现采购人指定清掏的化粪池污水外溢、排污管道堵塞异常情况，供应商须在6小时内到达现场处理。

4.供应商在清理过程中，若造成采购人环境破坏，供应商应恢复原状。

5.供应商在清理过程中，提前向采购人申请有限空间作业许可，批准后应当采取相应的安全防范措施，确保施工作业安全，不得影响采购人正常教育教学秩序。

四、商务要求

1.项目交付时间：2026年8月20日前

2.项目实施地点： 川南幼儿师范高等专科学校校内

3.付款条件（进度和方式）：化粪池清掏完成经过验收合格后支付乙方合同总金额的100%

4.包装和运输要求：清掏完成后，粪渣等垃圾中标方自行按照要求环保处理。

5.售后服务要求：

免费质保期不低于1年。免费质保期从采购人确认验收合格之日起算。