附件1：
[bookmark: _GoBack]川南幼儿师范高等专科学校2026年化粪池清掏项目采购需求（内容）
一、项目总体情况
1.项目名称：川南幼儿师范高等专科学校2026年化粪池清掏项目          
2.预算金额：43000.00元 
最高限价：43000.00元 
二、服务范围： 本项目覆盖行政楼等化粪池12个，共计1755立方米：
	序号
	名称
	数量（m³）
	备注

	1
	行政楼化粪池
	150
	

	2
	艺术楼二号化粪池
	100
	

	3
	艺术楼三号化粪池
	200
	

	4
	图书楼二号化粪池
	100
	

	5
	艺术中心一号化粪池
	350
	

	6
	艺术中心二号化粪池
	100
	

	7
	实训中心化粪池
	150
	

	8
	食堂化粪池
	300
	重点部位
2025年已清掏

	9
	厚德楼化粪池和食堂公用
	150
	重点部位
2025年已清掏

	10
	看台化粪池
	40
	

	11
	周转房化粪池
	75
	

	12
	附属幼儿园化粪池
	40
	

	
	合计
	1755
	



三、服务要求
采购标的需实现的功能或目标：为保证化粪池的排水畅通，降低化粪池内沼气等有害气体的浓度，确保校园安全。                                                                                                                                  
1.供应商负责对采购人指定的化粪池清掏、管网疏通、管井清洁工作；化粪池内清理的污渍、淤泥由供应商清运出现场，并妥善处理,若处理不当，所造成的责任事故由供应商全部承担。
2.供应商须确保采购人指定清掏的管井内没有漂浮物、搅拌不见粪渣及排污管道畅通无阻。
3.如出现采购人指定清掏的化粪池污水外溢、排污管道堵塞异常情况，供应商须在6小时内到达现场处理。
4.供应商在清理过程中，若造成采购人环境破坏，供应商应恢复原状。
5.供应商在清理过程中，提前向采购人申请有限空间作业许可，批准后应当采取相应的安全防范措施，确保施工作业安全，不得影响采购人正常教育教学秩序。
四、商务要求
1.项目交付时间：2026年8月20日前                                                          
2.项目实施地点： 川南幼儿师范高等专科学校校内                                                      
3.付款条件（进度和方式）：化粪池清掏完成经过验收合格后支付乙方合同总金额的100%                                              
4.包装和运输要求：清掏完成后，粪渣等垃圾中标方自行按照要求环保处理。                                                   
5.售后服务要求：
免费质保期不低于1年。免费质保期从采购人确认验收合格之日起算。
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