附件1：
川南幼儿师范高等专科学校扩建工程项目排水管网内窥检测项目采购需求（内容）
一、项目基本情况
学校扩建工程项目是内江市重点工程建设项目，项目新征用地100亩，规划总建筑面积56860平方米。依据《建设工程质量管理条例》、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)，新建排水管网竣工验收前，应开展管网内窥检测，成可追溯的影像资料及质量评估报告，作为竣工验收专项资料。检测范围为扩建工程新增100亩地的雨污管网，排水管网预估约3200米。
二、技术服务要求
1、排水管网内窥全覆盖检测正式检测报告(加盖检测资质章、检测单位公章)；
2、全程原始检测影像视频、缺陷点位截图及缺陷评估分级表；
3、响应单位具备建设工程质量检测机构资质证书、检测能力范围包含管道工程：管道结构性状态评估；管道功能性状态评估，业绩要求：3年内承接3公里以上的雨污水管道内窥检测项目不低于3个；
4、响应单位在成交后需在隆昌市主管理门进行备案；
5、所出具的测绘成果必须符合国家相关的法律法规和行业规范；
6、所出具的测绘成果必须经隆昌市住房和城乡建设局验收合格。
三、商务要求
1.项目交付时间：2026年7月20日   
2.项目实施地点：川南幼儿师范高等专科学校    
3.付款条件（进度和方式）：隆昌市住房和城乡建设局验收合格后一次性支付
[bookmark: _GoBack]4.本项目按单价报价，最高限价为：11元/每米，扩建工程项目排水管网预估约3200米，依据检测后按实际检测长度结算费用。
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