附件1：
川南幼儿师范高等专科学校电气预防性检测试验项目
采购需求（内容）
一、项目基本情况
对学校供电专线、环网柜及变压器等关键设备进行全面预检。此预检工作完成后，将详细编制并提交预检报告，以便进一步评估设备状态，及时采取必要的维护或更新措施，从源头上杜绝安全隐患，确保学校用电环境的安全无忧。
二、检测范围：
1、地下车库10KV配电室预检；2、艺术中心负二楼10KV配电室预检；校园一、二、三期12个箱变和一个环网柜预检3、校园园区内高压电缆预检。
三、检测要求
1.乙方负责对甲方委托的、预算范围内的设备进行预防性检测试验工作。
2.乙方应严格按照电力行业相关安全生产操作程序进行设备预防性检测试验，对人身及财产等安全责任负责。
3.乙方应具备相关的配电设备预防性检测试验资质。
4.乙方在预防性检测试验中发现的设备故障，应及时以书面形式报甲方，并列出有缺陷或故障的设备清单。
四、商务要求
1.项目交付时间：2026年8月20日
2.项目实施地点：川南幼儿师范高等专科学校校内
3.付款条件（进度和方式）：预检完成经过验收后支付乙方合同总金额的100%
[bookmark: _GoBack]4.本次预防性检测试验完毕之日起七个工作日内，乙方应按照规定将完整的试验报告2套交甲方。
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